## Lüften oder nicht
Soll ich den Raum lüften um die Feuchtigkeit zu senken oder lieber nicht? Dieses kleine Programm soll Sie bei der Entscheidung unterstützen.
Hier bitte in die gelben Felder die aktuellen Werte von draußen eingeben:
Außentemperatur: |  | 30 | Sättigungsdampfdruck |  |  | 42.4908 | hPa |  |  |  | Parameter
relative Luftfeuchtigkeit (außen): |  | 54% | Ist Wasserdampfdruck |  |  | 22.945 | hPa |  |  |  |  | >=0 | <0
|  |  | Taupunkt |  |  | 19.6821 | °C |  |  |  | C1 | 17.0809 | 17.8436
|  |  | Wassergehalt bei 100% Sättigung: |  |  | 30.3701 | g/m³ |  |  |  | C2 | 234.175 | 245.425
|  |  | Wassergehalt bei aktueller relat. Feuchte |  |  | 16.3999 | g/m³ |  |  |  |  | 6.1078 | 6.1078
Hier bitte in die gelben Felder die aktuellen Werte vom zu lüftenden Raum eingeben:
Anmerkung: Falls Wände bzw. Kältebrücken abtrocknen sollen, dann messen Sie die Temperatur der Wand bzw. der nassen Stelle und geben Sie diese Temperatur als Raumtemperatur ein.
Innen- bzw. Wandtemperatur: |  | 25 | Sättigungsdampfdruck |  |  | 31.7275 | hPa
relative Luftfeuchtigkeit (innen): |  | 60% | Ist Wasserdampfdruck |  |  | 19.0365 | hPa
|  |  | Taupunkt |  |  | 16.7001 | °C
|  |  | Wassergehalt bei 100% Sättigung: |  |  | 23.0574 | g/m³
|  |  | Wassergehalt bei aktueller relat. Feuchte |  |  | 13.8344 | g/m³
Ergebnis: |  |  | Taupunkt draußen: |  | 19.6821 | °C | Taupunkt drinnen: |  | 16.7001 | °C
|  |  | Differenz: |  | -2.982 | °C
Handlungsempfehlung: |  |  | Fenster sollte geschlossen bleiben!!!
immer in Bezug auf die Senkung der
Luftfeuchtigkeit im Raum bzw. der Abtrocknung |  |  |  | relative Raumfeuchte Ist: |  | 60%
von Wänden oder Decken. |  |  |  | relative Feuchte Ziel: |  | 71.13% | Bei gleichbleibender Zimmertemperatur, wenn die Luft völlig gewechselt wurde.
Programm: | "Raus mit der feuchten Luft" Version 1.2 |  | © Gero Kurtz |  | info@gerokurtz.de |  | Internet: | https://www.kurtzberichte.de/ratgeber/haushalt/186-ursachen-von-schimmelbildung-und-deren-vermeidung.html
Note on C5: Gero Kurtz: Geben Sie hier bitte die aktuelle Außentemperatur im Freien ein. Das Thermometer muss sich im Schatten befinden! Eingabe ohne Einheit, Kommastellen möglich.
Note on C6: Gero Kurtz: Geben Sie hier die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit von Draußen ein. Dazu benötigen Sie ein Hygrometer! Eingabe ohne Prozentzeichen!
Note on E7: Gero Kurtz: Ab dieser Temperatur beginnt das in der Luft enthaltene Wasser zu kondensieren - es bilden sich Wassertröpchen
Note on H7: Gero Kurtz: Ab dieser Temperatur beginnt das in der Luft enthaltene Wasser zu kondensieren - es bilden sich Wassertröpchen
Note on C14: Gero Kurtz: Geben Sie hier bitte die aktuelle Zimmertemperatur ein. Soll eine Wand oder feuchte Stelle abtrocknen, so messen Sie die Temperatur der Wand oder feuchten Stelle. Eingabe ohne Einheit, Kommastellen möglich.
Note on C15: Gero Kurtz: Geben Sie hier die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit vom zu lüftenden Raum ein. Dazu benötigen Sie ein Hygrometer, was sich im aktuellen Raum befinden muß! Eingabe ohne Prozentzeichen!
Note on E16: Gero Kurtz: Ab dieser Temperatur beginnt das in der Luft enthaltene Wasser zu kondensieren - es bilden sich Wassertröpchen
Note on H16: Gero Kurtz: Ab dieser Temperatur beginnt das in der Luft enthaltene Wasser zu kondensieren - es bilden sich Wassertröpchen
Note on G22: Gero Kurtz: Je höher die Differenz zwischen dem Taupunkt drinnen und dem Taupunkt draußen, desto besser trochnet der Raum bzw. die Wand ab! Bei Werten unter Null wird es im Raum noch feuchter (Kellereffekt).

## mehrere Räume
Außentemperatur: |  | 15 | Hinweis: Die gelben Zellen ausfüllen. Die Zellen weiter rechts werden automatisch berechnet, wenn alle Daten eingegeben wurden!
relative Luftfeuchtigkeit (außen): |  | 54%
Raum | Innen- bzw. | relative Luftfeuchtigkeit | Taupunkt | Taupunkt | Differenz | Lüftungsempfehlung
| Wandtemperatur | im betreffenden Raum | draußen | drinnen
Wohnzimmer
Kinderzimmer Andreas
Kinderzimmer Susanne
Arbeitszimmer
Badezimmer
Küche
Gästezimmer
Wintergarten
Dachboden
Note on C1: Gero Kurtz: Geben Sie hier bitte die aktuelle Außentemperatur im Freien ein. Das Thermometer muss sich im Schatten befinden! Eingabe ohne Einheit, Kommastellen möglich.
Note on C2: Gero Kurtz: Geben Sie hier die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit von Draußen ein. Dazu benötigen Sie ein Hygrometer! Eingabe ohne Prozentzeichen!

## Hilfe
Begriffserklärungen:
Luftfeuchtigkeit: Luft ist in der Lage, abhängig von der Temperatur (und auch vom Luftdruck), eine bestimmte Menge Wasserdampf in sich aufzunehmen
Relative Luftfeuchtigkeit: Gibt an zu welchem Teil die Luft bei der momentanen Temperatur (und Druck), die Luft die maximale Sättigung erreicht hat. Wird angegeben in Prozent.
Beispiel: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% gibt an, dass die Luft bei momentaner Temperatur noch doppelt so viel Wasserdampf in sich aufnehmen könnte.
Absolute Luftfeuchtigkeit: ist die maximale Menge an Wasserdampf, welche die Luft bei einer bestimmten Temperatur (Luftdruck) in der Lage ist, aufzunehmen. Wird angegeben in g pro m³
Beispiel: Bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius ist die Luft in der Lage pro m³ 23,06 Gramm Wasserdampf aufzunehmen, bei 30 Grad Celsius sind es bereits 30,37 Gramm.
Die Luft in einem Raum von 4 Meter Breite, 5 Meter Länge und 3 Meter Höhe könnte bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius maximal 1.383,6 Gramm Wasserdampf aufnehmen.
Taupunkt: Ist die Temperatur angegeben in Grad Celsius, bei der die Luft bei der aktuellen Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit nicht mehr in der Lage ist den Wasserdampf zu halten, der Wasserdampf kondensiert zu Tröpchen.
Beispiel: Das kann man beobachten, wenn man im Sommer eine Flasche gekühltes Getränkt aus dem Kühlschrank nimmt, sofort bildet sich an der Flasche Kondensat und läuft eventuell sogar die Flasche herunter.
Völlig unerwünscht ist dieser Effekt in der Wohnung, wenn sich dort Wände, Fenster oder andere Stellen befinden, deren Temperatur den Taupunkt unterschreitet. Dann bildet sich auch dort Kondensat und eventuell Schimmel.
Messen Sie möglichst genau die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit innen und außen. Stellen sie möglichst in jedem Raum ein Hygrometer auf und eichen Sie es regelmäßig.
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf meiner Internetseite: | http://www.der-gute-erfahrungsbericht.de/Luftentfeuchter%20Trotec.htm
Oft ist es sinnvoll, zusätzlich zum regelmäßigen und richtigen Lüften einen Luftentfeuchter zu betreiben. Meine Erfahrungen dazu finden Sie ebenfalls auf der genannten Internetseite.

## Formeln
Formel für Taupunkt
Magnus Formel für Sättigungsdampfdruck:
Zitat: "Diese Formel ist sehr genau (unterhalb 0,22 %) im Bereich zwischen 0 und 100 °C und immer noch gut (unterhalb 4,3 %) zwischen −20 und 374 °C, der maximaler Fehler liegt bei 290 °C.
Wegen des einfachen Aufbaus und der hohen Genauigkeit wird sie zur Taupunktbestimmung vor allem in der Meteorologie und in der Bauphysik verwendet."
| Quelle: Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf